ЧТО НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ЗАПУСКА СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Пожалуйста, не нужно готовить сложные технические документы.

Нам нужно просто понять:

кто в городе за что отвечает, кому отправлять разные жалобы граждан и какие правила работы используются сейчас.

Можно присылать информацию в Word, Excel, PDF или даже обычным текстом.

Если какого-то документа нет — просто напишите ответ своими словами.

1. Какие службы будут работать в системе?

Для каждой службы напишите:

Название службы: филиал ОАО «НЭСК». «Жалал-Абадское предприятие электрических сетей»  Майлуу-Сууйский район электрических сетей 
Чем занимается: Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электросетевого хозяйства города (воздушные и кабельные линии 0.4–10 кВ, трансформаторные подстанции), устранение аварийных отключений электроэнергии, ремонт линий уличного освещения (на балансе РЭС/по договору), подключение новых абонентов, контроль учета электроэнергии.
Руководитель: Начальник РЭС Сагындыков Уланбек Адылжанович
Ответственный сотрудник: Диспетчер ОДГ (Оперативно-диспетчерская группа)  Дежурные  24/7
Телефон: 0-3744-5-22-77
Адрес: г.Майлуу-Суу ул.Советская Армия 36а
График работы:   Аварийно-диспетчерская служба: Круглосуточно (24/7).

  Административный/технический персонал: Пн.–Чт. с 08:00 до 17:00;

Пятница с 08:00 до 15:45;  (перерыв с 12:00 до 12:45).

2. Какая служба за какую проблему отвечает?

Это самое важное.

Нам нужно понять:

если гражданин пожаловался на определённую проблему — куда его обращение надо отправить?

Пример:

| Проблема гражданина | Ответственная служба |
| --- | --- |
| Аварийное отключение света (нет света в доме/районе) | Майлуу-Суу РЭС (Диспетчер) |
| Обрыв / провис электрического провода | Майлуу-Суу РЭС (Диспетчер) |
| Искрение, пожароопасная ситуация на столбе/ТП | Майлуу-Суу РЭС (Диспетчер) |
| Поврежден/наклонен электрический столб (опора) | Майлуу-Суу РЭС(Диспетчер |
| Открыта дверь трансформаторной подстанции (ТП/КТП) | Майлуу-Суу РЭС (Диспетчер) |
| Деревья/ветки касаются проводов ЛЭП (угроза обрыва) | Майлуу-Суу РЭС / Тазалык (Мэрия) |
| Переименование | Отдел ЦОН |
| Насчет оплаты | Отдел ЦОН |

3. Какие вообще бывают обращения граждан?

Нам нужен обычный список частых проблем.

Например:

Отсутствие электроэнергии:

  Нет света во всем квартале/улице (аварийное отключение).

  Нет света в одном частном доме / подъезде (локальное повреждение или фаза).

  Плановое отключение (проведение ремонтных работ).

Качество электроэнергии:

  Низкое напряжение (бытовая техника не работает).

  Скачки напряжения.

  Обрыв одной из фаз (380В/220В)

Состояние инфраструктуры:

  Искрит провод на столбе / возле дома.

  Оборван провод и лежит на земле / висит низко над дорогой.

  Наклонилась опора (столб) ЛЭП.

  Открыта дверь трансформаторной будки.

  Сильный шум/гул или дым от трансформатора.

Уличное освещение:

  Не горит фонарь уличного освещения на столбе.

  Не горит освещение на всей улице.

Продолжите список на основании реальных обращений граждан.

Если у вас уже есть список категорий обращений — просто передайте его нам.

4. Дайте реальные примеры обращений граждан

  "Саламатсыздарбы. Ленин көчөсүндө свет өчүп калды, качан берилет?"

  "На улице Гагарина оборвался провод и висит прямо над проезжей частью, машины задевают. Примите меры!"

  "Үйдө чыңалуу (напряжение) абдан төмөн, холодильник иштебей жатат. Келип текшерип бергилечи."

  "Возле дома №15 на столбе искрит провод и идет дым, сильный треск. Срочно пришлите бригаду!"

  "Трансформаторная будка возле школы открыта, там дети играют, это же опасно!"

  "Биздин көчөдө түнкүсүн чырактар (уличный фонарь) күйбөйт, караңгы. Жөнөтүп оңдотуп берсеңиздер."

  "Шаардын центральный базары тарабында свет барбы же авария болдубу?"

  "Ветками тополя задевает линии электропередач, при сильном ветре замыкает и гаснет свет."

50–100 разных реальных обращений.

Можно на:

- русском;

- кыргызском;

- смешанном русском/кыргызском.

Личные данные граждан можно удалить.

5. Что делать, если непонятно, какая служба отвечает?

Иногда одна проблема может относиться сразу к нескольким службам.

Например:

Территория обслуживания: Майлуу-Суу РЭС обслуживает весь город Майлуу-Суу, а также прилегающие поселки и айылные аймаки, входящие в зону ответственности РЭС. Кто  отвечает?

Спорные случаи:

- Внутренняя проводка: Если проблема возникла внутри многоквартирного дома (внутри подъезда, квартиры) или после частного вводного автомата/счетчика — это зона ответственности ТСЖ, самого собственника или дежурного электрика ЖКХ. РЭС передает заявку в Мэрию/ЖКХ.

- Уличное освещение: Если линии уличного освещения принадлежат Мэрии, РЭС может выполнять работы только в рамках согласованного договора или передает заявку в соответствующую службу Мэрии.

6. Сотрудники РЭС, работающие в системе (Роли)

- Диспетчер ОДГ Майлуу-Суу РЭС:

  - Функции: Прием обращений, назначение оперативных выездных бригад, фиксация выполнения, изменение статуса заявки ("В работе", "Выполнено").

- Старший диспетчер / Мастер:

  - Функции: Контроль сложных и плановых заявок (замена опор, обрезка деревьев, замер напряжения), проверка качества выполнения.

- Начальник / Главный инженер РЭС:

  - Функции: Просмотр общей статистики, контроль соблюдения сроков рассмотрения обращений граждан.

7. Сколько времени даётся на решение проблемы (Сроки и регламенты)?

Таблица установленных сроков реагирования и устранения:

| Вид проблемы / обращение | Максимальный срок реагирования / устранения | Категория аварийности |
| --- | --- | --- |
| Аварийный обрыв провода, замыкание, искрение (угроза жизни/пожара) | Немедленно (выезд бригады до 30 минут) | Чрезвычайная / Аварийная |
| Открытая дверь трансформаторной подстанции (ТП / КТП) | До 1 часа (локализация и закрытие объекта) | Аварийная (безопасность) |
| Полное отключение электроэнергии (авария на линии 0.4–10 кВ) | От 2 до 4 часов (согласно Правилам пользования эл. энергией) | Аварийное отключение |
| Повреждение/наклонение опоры ЛЭП (столба) | До 24 часов (при угрозе падения — немедленно) | Планово-аварийная |
| Низкое напряжение / перепады (проведение замеров и регулировка) | От 1 до 3 рабочих дней | Техническая / Плановая |
| Обрезка веток деревьев вблизи линий ЛЭП (угроза замыкания) | От 1 до 5 рабочих дней | Плановая / Профилактическая |
| Письменное официальное заявление / жалоба гражданина | До 14 дней (согласно Закону КР «О порядке рассмотрения обращений граждан») | Официальное обращение |

8. Кто будет работать в системе?

Ниже приведен список должностей Майлуу-Сууйского РЭС, которые будут использовать систему обращений граждан в период пилотного проекта:

1. Диспетчер ОДГ (Оперативно-диспетчерская служба)

- Служба: Оперативно-диспетчерская служба (ОДГ) Майлуу-Суу РЭС.

- Телефон: (03744) 5-22-77 / (0995) 800-884

- Что должен делать в системе:

  - Принимать и первичную регистрировать входящие обращения от граждан или операторов Мэрии.

  - Назначать оперативно-выездную бригаду (ОВБ) на выполнение аварийных работ.

  - Менять статусы обращений («Принято в работу», «Выполнено», «Перенаправлено»).

  - Вносить комментарии по ходу выполнения работ (например: «Бригада выехала на место», «Повреждение локализовано, идет замена провода»).

2. Мастер / Старший Диспетчер

- Служба: Производственно-технический отдел / Ремонтно-эксплуатационный участок.

- Телефон: (03744) 5-22-77 / (0995) 800-884

- Что должен делать в системе:

  - Принимать плановые и технические обращения (низкое напряжение, замена опор, обрезка деревьев).

  - Назначать ответственных исполнителей (бригады монтёров).

  - Отмечать фактическое выполнение работ и прикреплять подтверждающие фото/материалы (например: фото отремонтированного уличного фонаря или закрытой двери ТП).

3. Начальник РЭС / Главный инженер

- Служба: Руководство Майлуу-Суу РЭС.

- Телефон: (0995) 800-884

- Что должен делать в системе:

  - Видеть полную статистику и аналитику по всем поступившим обращениям.

  - Контролировать соблюдение сроков выполнения аварийных и плановых заявок.

  - Отслеживать просроченные или повторные обращения граждан.

Тоесть нам нужно знать сколько должностей в каждой организаций и что они делают

9. Как сейчас обрабатываются обращения?

На данный момент процесс приема и обработки обращений жителей в Майлуу-Сууйском РЭС организован следующим образом:

1. Поступление обращения

Гражданин обращается одним из следующих способов:

- Звонок на круглосуточный телефон диспетчерской службы (ОДГ) Майлуу-Суу РЭС.

- Личный визит гражданина в здание РЭС (к диспетчеру или в приемную).

2. Регистрация заявки

- Аварийные и оперативные заявки (нет света, искрение, обрыв провода) диспетчер ОДС вручную записывает в Журнал учета заявок и повреждений (бумажный журнал ОДГ). Указываются: дата/время, адрес, ФИО или телефон заявителя, суть проблемы.

- Письменные жалобы и заявления (по низкому напряжению, установке опор, перерасчету) регистрируются в журнале входящей корреспонденции у секретаря.

3. Передача на исполнение

- При авариях: Диспетчер ОДГ по телефону передает задание оперативно-выездной бригаде (ОВБ), находящейся на дежурстве.

- При плановых/технических вопросах: Заявка передается начальнику или мастеру соответствующего участка (сетей 0.4–10 кВ, группы учета).

4. Выполнение работ

- Оперативно-выездная бригада (ОВБ) или ремонтная группа выезжает на место, производит осмотр, локализацию или устранение аварии (замена предохранителей, устранение обрыва, регулировка).

5. Фиксация результатов и ответ гражданину

- После завершения работ старший бригады сообщает диспетчеру ОДГ                                   о выполнении.

- Диспетчер делает отметку о времени и характере выполненных работ в бумажном журнале ОД.

- При оперативном звонке ответ гражданину дается устно по телефону (или при повторном звонке жителя).

- На письменные обращения готовится официальный письменный ответ за подписью начальника РЭС и направляется заявителю почтой или выдается на руки.

10. Какие сообщения система должна отправлять гражданину?

Ниже приведены стандартизированные тексты уведомлений для граждан по статусам обработки обращений:

1. После получения и регистрации обращения (Принято)

- На русском языке:

«Ваше обращение по вопросу электроснабжения зарегистрировано в Майлуу-Сууйский РЭС.»

- На кыргызском языке:

«Электр камсыздоо маселеси боюнча кайрылууңуз катталды. Майлуу-Суу РЭСи.»

2. После передачи в работу / выезда бригады (В работе)

- На русском языке:

«Ваше обращение передано оперативно-выездной бригаде Майлуу-Суу РЭС. Специалисты выехали на место / приступили к работе.»

- На кыргызском языке:

«Сиздин кайрылууңуз Майлуу-Суу РЭСинин ыкчам-чыгуу бригадасына өткөрүлүп берилди. Адистер жерине чыгышты / ишке киришишти.»

3. При необходимости уточнения или задержке (Плановые / Сложные работы)

- На русском языке:

«По вашему обращению ведутся технические работы. Ориентировочное время устранения: до {{время/дата}}. Майлуу-Суу РЭС.»

- На кыргызском языке:

«Сиздин кайрылууңуз боюнча техникалык иштер жүргүзүлүүдө. Болжолдуу аяктоо убактысы: {{время/дата}} чейин. Майлуу-Суу РЭСи.»

4. После выполнения работ (Завершено)

- На русском языке:

«Работы по обращению  успешно выполнены. Электроснабжение / неполадка устранена. Спасибо за обращение! Майлуу-Суу РЭС.»

- На кыргызском языке:

Кайрылуу боюнча иштер ийгиликтүү аткарылды. Электр камсыздоо / мүчүлүштүк калыбына келтирилди. Кайрылганыңыз үчүн рахмат! Майлуу-Суу РЭСи.»

5. Если проблема не относится к компетенции РЭС (Перенаправлено)

- На русском языке:

«Ваше обращение относится к компетенции внутренней домовой сети / Мэрии                      г. Майлуу-Суу и передано соответствующей службе.»

- На кыргызском языке:

«Сиздин кайрылууңуз турак үйдүн ички тармагына / Майлуу-Суу шаарынын мэриясына таандык болгондуктан, тиешелүү кызматка багытталды.»

11. Какие официальные документы использовать?

При обработке обращений граждан, определении сроков, распределении зон ответственности и проведении ремонтных работ Майлуу-Сууйский РЭС руководствуется следующими действующими документами:

1. Законодательные и нормативные акты Кыргызской Республики:

- Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» (регулирует порядок, регистрацию и общеустановленные сроки рассмотрения официальных обращений).

- Закон Кыргызской Республики «Об энергетике» и Закон КР «Об электроэнергетике».

- Правила пользования электрической энергией (ППЭЭ), утвержденные Постановлением Правительства КР (определяют границы балансовой принадлежности, права и обязанности энергоснабжающей организации и потребителей).

2. Технические регламенты и правила эксплуатации:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ).

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ).

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (регулируют технические нормативы размещения опор, прокладки кабельных и воздушных линий 0.4–10 кВ, охранные зоны ЛЭП).

3. Внутренние руководящие и организационные документы:

- Положение о Майлуу-Сууйском районе электрических сетей (Майлуу-Суу РЭС) (определяет основные задачи, функции и сферу ответственности предприятия).

- Должностные инструкции сотрудников РЭС (диспетчера ОДГ, мастеров участков, электромонтеров ОВБ).

- Инструкция по оперативно-диспетчерскому управлению и ликвидации аварийных ситуаций в электрических сетях 0.4–10 кВ.

- Регламент взаимодействия ОАО «НЭСК» / с местными органами самоуправления (Мэрия г. Майлуу-Суу) и службами Гражданской защиты / МЧС при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций.

12. Какие места жители называют по-другому?

Ниже приведен справочник народных, разговорных и старых названий районов, микрорайонов, улиц и ключевых объектов города Майлуу-Суу:

1. Районы, микрорайоны и поселки:

| Официальное название | Разговорные / Старые названия среди жителей |
| --- | --- |
| Центр города | «Центр», «39 тарап», |
| Көк-Таш (Кок-Таш) | «Кокташ», Садовая, Советская |
| Сары-Бээ | «Сарыбее», Көгөй, Көпүрө башы |
| Кара-Жыгач | «Кара-Джигач», Кайрагач, Северный |
| Район завода (Ламповый завод) | «Ламповый», «Возле лампового» , Южный вход |
| Парка | ««Парк тарап» Стадион тарап |

2. Ориентиры, объекты и инфраструктура:

| Официальное объект / место | Разговорные / Старые названия среди жителей |
| --- | --- |
| Центральный рынок г. Майлуу-Суу | «Базар», «Центральный базар», «Старый базар» |
| Майлуу-Сууйский лампа заводу (ОАО «МСЛЗ») | «Ламповый завод», «Завод» |
| Автостанция / Автовокзал | «Автовокзал» |
| Городская больница / ЦОВП | «Больница», «Городская больница» |
| Подстанция Майлуу-Суу (РЭС) | «Подстанция», Юг, ПС Сары-Бээ, ПС Кок-Таш |

13. Что нужно для WhatsApp и Telegram?

Раздел определяет каналы автоматического приема обращений и отправки уведомлений гражданам.

1. WhatsApp

- Будет ли использоваться официальный номер?

  - Да (будет задействован дежурный рабочий номер диспетчерской ОДГ Майлуу-Суу РЭС).

- Данные по номеру:

  - Номер WhatsApp: +996 (3744) 5-22-77 / +996 (995) 800-884 (корпоративный номер дежурного диспетчера).

  - Кому принадлежит номер: Майлуу-Сууйский район электрических сетей (Майлуу-Суу РЭС).

  - Ответственный сотрудник: Диспетчер ОДГ (Оперативно-диспетчерской службы) Майлуу-Суу РЭС.

14. Какие отчёты нужны руководству?

1. Ежедневный оперативный отчёт (для Начальника РЭС и Диспетчерской):

- Общее количество поступивших обращений за сутки (всего / аварийные / плановые).

- Количество локализованных и устранённых аварий на линиях 0.4–10 кВ.

- Количество обращений в работе на текущий момент (с указанием адресов и ответственных бригад ОВБ).

- Список открытых аварийных заявках (срок исполнения которых превышает 2–4 часа).

2. Еженедельный и ежемесячный сводный отчёт (для Руководства РЭС и Мэрии):

- Статистика по категориям проблем:

  - Аварийные отключения электроэнергии (по районам/улицам).

  - Жалобы на низкое/нестабильное напряжение в сети.

  - Повреждения опор (столбов), обрывы проводов, захлесты ветками.

  - Неисправности уличного освещения.

- Аналитика по районам (карта проблемных зон):

  - Фиксация улиц и микрорайонов с наибольшим числом повторных жалоб (для планирования капитального ремонта и замены ТП/кабелей).

- Рейтинг и исполнение:

  - Процент выполненных обращений в установленный срок (без нарушений).

  - Количество просроченных заявок с указанием объективных причин (отсутствие материалов, тяжелые weather-условия, масштабные аварии).

3. Используемые формы и форматы представления:

- Автоматическая Сводная таблица в Excel